# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации  муниципального образования

Куриловское  Собинского района

11.12.2017                                                     № 139

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общего пользования населенных пунктов

на территории муниципального образования Куриловское

Собинского района

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района,  в целях улучшения положения с обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация постановляет:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов на территории муниципального образования Куриловское Собинского района согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».

Глава администрации                                                                           О.В.Арабей

Приложение

к постановлению администрации

МО Куриловское Собинского района

от 11.12.2017 № 139

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории муниципального образования Куриловское Собинского района

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): порошковые (ОП) | 2 |
|  | Лом | 1 |
|  | Ведро | 2 |
|  | Багор | 1 |
|  | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
|  | Лопата штыковая | 1 |