СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРИЛОВСКОЕ

СОБИНСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

00.00.2018                                                                                                              № 00/0

Об утверждении в новой редакции Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры В соответствии с ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным законом от  06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом  муниципального образования  Куриловское  Собинского  района, Совет народных депутатов

р е ш и л:

1.Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории муниципального образования в новой редакции согласно приложению.

2.Решение Совета народных депутатов от 26.04.2018 № 12/5 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.

4. Решение  подлежит официальному опубликованию  в газете «Доверие» и размещению  на сайте  администрации  муниципального  образования  Куриловское  Собинского  района  в  информационной  системе «Интернет».

Глава  поселения                                                                                  Н.В. Гущин

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
МО Куриловское Собинского района
от__________ № ______

ПОРЯДОК
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания
на территории муниципального образования Куриловское Собинского района

1.Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  МО Куриловское Собинского района.
1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), обязанности специалистов Администрации МО Куриловское Собинского района и других должностных лиц, участвующих в проведении осмотра зданий, сооружений при проведении осмотра зданий, сооружений, особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.
1.3.Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. 
2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется Администрацией МО Куриловское Собинскогорайона.
2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 
2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов. 
2.4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение Администрации МО Куриловское Собинского района
 о проведении осмотра здания, сооружения (далее – распоряжение). 
2.5.Распоряжение должно быть издано: 
в течение пяти дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений; 
в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 
2.6. В проведении осмотра зданий, сооружений в обязательном порядке принимают участие специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства, специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям. При необходимости для проведения осмотра зданий, сооружений Администрация  поселения может привлекать других специалистов.

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению Администрация  поселения привлекает представителей экспертных и иных организаций.

2.7. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются Администрацией  поселения о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания распоряжения любым доступным способом.

2.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

2.9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

2.10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – акт осмотра). 
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 
2.11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов к акту осмотра прилагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (приложение 2).

2.12. Акт осмотра подписывается специалистами Администрации, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 
Подписанный акт осмотра утверждается Главой Администрации в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, – в день проведения осмотра зданий, сооружений.
Акт осмотра удостоверяется печатью Администрации МО Куриловское Собинского района. 
2.13. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

2.14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений (приложение 3), который ведется уполномоченным органом  по форме, включающей:

порядковый номер;

дату проведения осмотра зданий, сооружений;

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

отметку о выявлении (не выявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации МО Куриловское Собинского района.
К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра. 
2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления. 
2.18. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 2.17 Порядка, организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством. 
3. Обязанности специалистов Администрации при проведении осмотра зданий, сооружений

Специалисты Администрации МО Куриловское Собинского района.
 при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты МО Куриловское Собинского района права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

проводить осмотр зданий, сооружений на основании распоряжения и при предъявлении служебных удостоверений;
не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений; 
предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Главой администрации МО Куриловское Собинского района.
 4.2.В рамках контроля за соблюдением Порядка Глава администрации: 
координирует деятельность специалистов, указанных пункте 2.1 и абзаце первом пункта 2.7 Порядка, на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений; осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами МО Куриловское Собинского района.

Поддержка/Отзыв

Ctrl+Enter

© 2012-2018г. Copyright ООО «НЦИТ»

.

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

МО Куриловское Собинского района

от  _____________ № ______

УТВЕРЖДАЮ

______________________

(подпись руководителя

уполномоченной организации)

«____»_________20___г.

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

(дата, время составления)

Настоящий акт составлен_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов Администрации, _____________________________________________________________________________ ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений)

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя,отчество, должность специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям)

с участием экспертов специалистов, представителей экспертных и иных организаций___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

____________________________________________________________________________

должность, место работы)

на основании распоряжения _______________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, дата и номер)

____________________________________________________________________________

Объект осмотра: __________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено:

____________________________________________________________________________

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

____________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:______________________________________________ 
(в случае выявления указываются нарушения _____________________________________________________________________________

требований технических регламентов, проектной документации)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

____________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Приложения к акту:

____________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,

оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр:

__________________________ ___________________________

(Подпись) (Расшифровка подписи)

__________________________ ___________________________

__________________________ ___________________________

__________________________ __________________________

Приложение 2

к решению Совета народных депутатов

МО Куриловское Собинского района

от __________ №______

Администрация  МО Куриловское Собинского района

(наименование органа осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с актом осмотра здания, сооружения №___________ от ________________

РЕКОМЕНДУЮ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Срок повторного осмотра здания, сооружения «______»_________________ 20____ г.

Рекомендации получил (а) ____________________________________ ___________________

(Подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации

(должность, Ф.И.О ) (Подпись)

________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О ) (Подпись)________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О ) (Подпись)

Приложение 3

Журнал учета осмотров

| № п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций, срок устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |